|  | ООО «ТД Электроагрегат» 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,30, корп.41 тел. +7 (383) 278-72-08 +7 (383) 278-72-25 +7 (383) 278-74-36 8-800-250-75-89 звонок по России бесплатный e-mail: info@td.eag.su |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, разработку и изготовление дизельного электроагрегата

- Контактная информация

| Контактное лицо (ФИО, должность): | ___________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Телефон/факс (с кодом города): |  |
| E-mail: |  |
| Наименование организации: |  |

- Условия поставки

| Местонахождение объекта: |  |
| --- | --- |
| Тип объекта: |  |
| Сроки поставки |  |
| Количество электроагрегатов, шт |  |

- Общие характеристики

| Режим работы электроагрегата |  |
| --- | --- |
| Основной источник питания ☐ продолжительность работы не ограничена | Резервный (аварийный) источник питания ☐ суммарное время работы электроагрегата не более 500 часов в год |
| Параметры электроагрегата |  |
| Номинальная мощность, кВт/кВа _____________________________ Номинальный ток, А _________________________ |  |
| Напряжение, кВ 0,4 ☐ 0,69 ☐ 6,3 ☐ 10,5 ☐ |  |
| Коэффициент нагрузки, cos ɸ 1 ☐ 0,8 ☐ |  |
| Тип нагрузки Постоянная продолжительная нагрузка ☐ Резкопеременная нагрузка ☐ "Прямой" пуск мощных электродвигателей ☐ |  |

- Комплектация электроагрегата

| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не важно ☐ |  |  | ЯМЗ ☐ |  |  | ММЗ ☐ |  |  | DOOSAN ☐ |  |  |  | Volvo Penta ☐ |  |
| Mitsubishi ☐ |  |  | MTU ☐ |  |  | Perkins ☐ |  |  | Cummins ☐ |  |  |  | Scania ☐ |  |
| Ricardo☐ |  |  | Иное /комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель ОЖ автономный жидкостный предпусковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Webasto ☐ ПЖД ☐ Теплостар ☐ Иное/комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель электрический ОЖ предпусковой ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель электрический масляного картера ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор частоты вращения Электронный ☐ Центробежный ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования и опции двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не важно ☐ | Stamford ☐ |  |  | Leroy Somer ☐ |  |  | Sincro ☐ |  |  | Marelli ☐ |  | OEM Stamford ☐ |  |  |
| Иное/комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система возбуждения не важно ☐ PMG ☐ AREP ☐ SHUNT ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции генератора (дополнительные требования к генератору и электрической системе установки) ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не важно ☐ |  | ComAp ☐ |  |  | Deep See ☐ |  |  | Deif ☐ |  |  | Smart Gen ☐ |  |  | DataCom ☐ |
| Иное/комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение контроллера для работы при низкой температуре Не требуется ☐ Требуется ☐ Диапазон температуры до - 40°С ☐ Диапазон температуры до - 20°С (штатно) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система дистанционного управления и мониторинга параметров Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы дистанционного управления и мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не важно ☐ RS485 (проводная) ☐ GSM/GPRS (беспроводная) ☐ Ethernet (Беспроводная) ☐ Иное/комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система учёта выработанной электрической энергии Не требуется ☐ Требуется ☐ Коммерческий учёт ☐ Технический учёт ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система учёта потребленной электрической энергии СН Не требуется ☐ Требуется ☐ Коммерческий учёт ☐ Технический учёт ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дублирующие аналоговые приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется ☐ Требуется ☐ Вольтметр ☐ Амперметр ☐ Датчик давления масла ☐ Датчик температуры ОЖ ☐ Датчик оборотов двигателя ☐ Частотомер ☐ Иное/комментарии _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции исполнения Быстросъёмные разъёмы для внешнего подключения кабелей (до 500кВт) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автоматизация электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручной запуск Не требуется ☐ Требуется ☐ Указать количество отходящих фидеров ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический запуск Не требуется ☐ Требуется ☐ Шкаф АВР совмещен с электроагрегатом ☐ Выносной шкаф АВР поставляется в комплекте с ДГУ ☐ Выносной шкаф АВР предоставляется заказчиком ☐ Распределительный шкаф ☐ Указать количество отходящих фидеров для распределительного шкафа ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронизация (параллельная работа) Не требуется☐ Требуется☐ Работа ДГУ в параллель с сетью ☐ Параллельная работа между несколькими ДГУ ☐ Параллельная работа нескольких ДГУ в параллель с сетью ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Исполнение электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура наружного воздуха, °С ________________________________________________________________ Минимальная температура наружного воздуха, °С _________________________________________________________________ Высота над уровнем моря, м ____________________________________________________________________________________ Дополнительные особенности места установки электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение: открытое исполнение ☐ кожух ☐ мини-контейнер ☐ блок-контейнер ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен блок-контейнера: панели типа "сэндвич" ☐ гнутый металлический лист ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры блок-контейнера (Длина, Ширина, Высота), мм 2600х2350х2480 ☐ 3800х2350х2480 ☐ 4500х2350х2570☐ 5200х2350х2700☐ 6000х2400х2700☐ 6000х3000х2700☐ 7600х2400х2800☐ 9000х3000х3200☐ 12000х3200х3400☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпоративные требования по окраске контейнера/кожуха и нанесению логотипа _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы собственных нужд для контейнерного исполнения электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система освещения Основное 220В ☐ Аварийное 24В ☐ Наружное 220В ☐ Переносное 220В ☐ Тип приборов освещения Светодиодные лампы ☐ Лампы накаливания ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система обогрева Конвектор ☐ Масляный радиатор ☐ Жидкотопливный обогреватель ☐ Внешнее отопление ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции Естественная (жалюзи) ☐ Принудительная (вентилятор) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газовыхлопа Камера шумопоглощения ☐ Штатный глушитель (8 дБ) ☐ Низкошумный глушитель (25 дБ) ☐ Низкошумный глушитель (30 дБ) ☐ Каталитический нейтрализатор отработавших газов ДВС Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливная система Ёмкость топливного бака, л _________________ Время непрерывной работы, ч ____________________ Система пополнения топливного бака Не требуется ☐ Требуется ☐ Ручной насос ☐ Электрический насос ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система учёта расхода топлива без передачи данных Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система учёта расхода топлива с передачей данных Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система фильтрации грубой очистки топлива с влагоотделителем(фильтр-сепаратор) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заливная горловина топливного бака размещена в раме (штатно) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя заливная горловина топливного бака размещена на стене контейнера) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масляная система Ёмкость дополнительного масляного бака, л ___________ Система пополнения картера маслом Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система пополнения дополнительного масляного бака Не требуется ☐ Требуется ☐ Ручной насос ☐ Электрич.насос ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы охранно-пожарные, управление доступом, оповещения и эвакуации, пожаротушения, видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранной тревожной сигнализации (СОТС) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система видеонаблюдения (СВ) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля и управления доступом (СКУД) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) ) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) ) Не требуется ☐ Требуется ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое огнетушащее вещество газ ☐ аэрозоль ☐ порошок ☐ тонкораспылённая вода ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект ОПС, СОУЭ, АСПТ, СОТС, СВ Проект предоставляет заказчик ☐ Проект предоставляет исполнитель ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иное/комментарии _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень мобильности электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарное исполнение ☐ Передвижное исполнение ☐ Автомобильный прицеп ☐ Тракторный прицеп ☐ Сани (лыжи, полозья) ☐ Иное/комментарии ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к исполнению электроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект ЗИП Не требуется ☐ Требуется ☐ Для проведения ТО(указать на какой срок наработки в моточасах) _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие запчасти и расходные материалы ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительные услуги

Энергоаудит и предпроектное обследование объекта заказчика ☐ Проектирование и разработка СГЭ ☐ Лизинг ☐ Доставка до объекта ☐ Адрес доставки _______________________________________________________________________

Строительно-монтажные работы ☐ Шеф-монтажные работы ☐ Пусконаладочные работы ☐ Обучение сотрудников ☐ Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период ☐ Иное/комментарии ____________________________